Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 39

ПАМЯТКА

для сотрудников, ознакомленных с типовыми правилами

пожарной безопасности.

Ответственность за противопожарное состояние учреждений возлагается персонально на руководителей.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

В учреждениях с массовым пребыванием людей пожары чаще всего возникают от неосторожного обращения с огнем, курения, от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электрооборудования, от производства газоэлектросварочных работ, от шалости детей с огнём.

Во избежание пожаров и загораний запрещается:

- Применять в учреждении в качестве аварийного освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, отогревать замерзшие водопроводные и канализационные трубы факелами и паяльными лампами, эксплуатировать осветительную и силовую электропроводку.

- Загромождать пути эвакуации помещений столами, койками, складировать в тамбурах выходов инвентарь, забивать полотна дверей на гвозди, устанавливать кровати в коридорах и т.п., устраивать какие-либо кладовые под маршами лестничных клеток

- Хранить горючие вещества и кислоты в подвалах зданий.

- Пользоваться утюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами в складских помещениях и в помещениях, где находятся дети,

- Хранить и устанавливать в детских учреждениях кислородные баллоны, подача кислорода должна быть централизованна.

Проведение массовых мероприятий разрешается в помещениях не выше 2-го этажа и имеющих не менее двух эвакуационных выходов. Вместимость помещений определяется из расчета – 0,75 кв.м. на одного человека.

В детских учреждениях ежегодно: проверяется изоляция силовой и осветительной электропроводки, химические огнетушители и проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми сотрудниками учреждений под подпись.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА:

- Дежурный, заступая на дежурство по учреждению, обязан знать количество детей, остающихся в помещении на ночь, и сообщить об их численности районную пожарную часть по телефону.

- Проверить противопожарное состояние всех эвакуационных выходов, убедиться в возможности быстрого открывания дверей, иметь комплект ключей и на каждую группу электрофонарь для аварийного освещения.

- В ночное время дежурному персоналу и сторожу запрещается спать и отлучаться за пределы учреждения.

- В случае возникновения пожара, загорания или признаков задымленности немедленно сообщить в пожарную охрану города по телефону 01, назвать при этом учреждение и его адрес.

- Принять все меры к эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно имеющемуся «Плану эвакуации людей на случай пожара» и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

После эвакуации людей проверить их численность по списку и доложить прибывшему караулу пожарной охраны.